# Załącznik nr 1

...............................................................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ..............................................................................................................................................

Siedziba .............................................................................................................................................

Nr tel/faxu .........................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego: GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIEGOWIE, UL. SZKOLNA 36, 42-320 NIEGOWA , TEL. 34 315 4470

- Zobowiązania Wykonawcy

- Zobowiązuję się dostarczać do siedziby Zamawiającego, tj Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie, olej napędowy grzewczy  typu EKOTERM Plus lub równoważny w ilości do 35000 (trzydziestu pięciu  tysięcy z możliwością zakupu mniejszej ilości) litrów własnym transportem, o następujących parametrach:

- wartość opałowa nie niższa niż -  42,6 MJ/kg

- gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż – 0,860 g/ml

- temperatura zapłonu nie niższa niż - 580C

- zawartość siarki nie więcej niż - 0,10 % (m/m)

- zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych nie większa niż - 24 mg/kg

- lepkość kinematyczne w temp. 20 oC max. – 6,00 mm2/s

2). Przedmiot zamówienia zobowiązuję się dostarczać stosując cenę netto za 1litr dostarczonego oleju opałowego wg wzoru:

Cn (zł/litr)=X(zł/m3) /1000-+ n (zł/litr)

Gdzie:

Cn- cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr.

X- aktualna w dniu dostawy cena oleju grzewczego lekkiego u producenta  ogłoszona na jego stronie internetowej www. .......................pl, wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 15° C

n- stała marża / opust wykonawcy (zł/litr).

3. Do wyliczenia wartości za całość zamówienia należy do powyższego wzoru przyjąć cenę 1 litra oleju napędowego grzewczego „Ekoterm Plus” lub równoważnego,   opublikowaną na stronie internetowej  producenta w dniu 10 grudnia  2012 r.

3. Wartość przedmiotu zamówienia za okres 1 roku:

Wartość netto: .........................................................................................................................

Słownie : .................................................................................................................................

Wartość VAT : ..........................................................................................................................

Wartość brutto : ........................................................................................................................

Słownie ........................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w ciągu 1 roku od dnia podpisania umowy.

- Dodatkowe zobowiązania

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury przez  Zamawiającego

- Zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu  3 dni od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 7.30 do 13.30, a w przypadkach wyjątkowych, nagłych dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ...............................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- Uwagi Wykonawcy

..................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy